| Přehled výsledků rozborů pitné vody za r.2022 |
| --- |
|  |  | jednotka | Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. | Úpravna vody Nadlesí | Úpravna vody Horka |
| Reakce vody | pH |  | 6,5 – 9,5 | 8,09 | 7,44 |
| Barva |  | mg/l | 20 | 0 | 0,5 |
| Konduktivita | κ | mS/m | 125 | 29,2 | 17,4 |
| Hliník | Al | mg/l | 0,2 | 0 | 0,03 |
| Železo | Fe | mg/l | 0,2 | 0,03 | 0,03 |
| Mangan | Mn | mg/l | 0,05 | 0,022 | 0,007 |
| Chem.spotř. kysl. manganistanem | CHSK Mn | mg/l | 3 | 1,1 | 1,1 |
| Sírany | SO4 2- | mg/l | 250 | 31,5 | 28,8 |
| Chloridy | Cl- | mg/l | 100 | 18 | 5,9 |
| Dusičnany | NO3 - | mg/l | 50 | 14 | 3,2 |
| Dusitany | NO2- | mg/l | 0,5 | 0 | 0,05 |  |
| Amonné ionty | NH4+ | mg/l | 0,5 | 0 | 0,01 |  |
| Celková tvrdost | Ca+Mg | mmol/l |  | 0,72 | 0,8 |  |
| Fluoridy | F- | mg/l | 1,5 | 0,17 | 0 |  |
| Olovo | Pb | µg/l | 10 | 0 | 0 |  |
| Koliformní bakterie | KB | KTJ | 0 | 0 | 0 |  |
| Enterokoky | EK | KTJ | 0 | 0 | 0 |  |
| Alachlor ethylsulfonic acid | alachlor ESA | µg/l | 1,0 * | 0,118 | 0 |  |

Pozn.	* dle rozhodnutí KHS

| Průměrná tvrdost pitné vody za období 01-12/2022 |
| --- |
| lokalita | (mmol/l) | ° francouzské (F) | ° německé (dH) |
| Horka úpravna vody , Skupinový vodovod Horka | 0,8 | 8 | 4,48 |
| Březová | 0,51 | 5,1 | 2,86 |
| Dolní Rychnov | 0,61 | 6,1 | 3,42 |
| Hrušková | 0,41 | 4,1 | 2,30 |
| Jindřichovice voda z Rotavy | 0,26 | 2,6 | 1,46 |
| Jindřichovice voda ze zdroje u Bartošů | 0,45 | 4,5 | 2,52 |
| Lobzy | 0,52 | 5,2 | 2,91 |
| Nadlesí | 0,72 | 7,2 | 4,03 |
| Oloví dolní pásmo | 0,61 | 6,1 | 3,42 |
| Podstrání | 0,38 | 3,8 | 2,13 |
| Stříbrná | 0,28 | 2,8 | 1,57 |
| Vintířov | 0,91 | 9,1 | 5,10 |