## List2
Informace o jakosti dodávané pitné vody 2025 Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity dle Vyhl. č..252/2004 Sb.
Březová - Lobzy zásobování obce Březová-Lobzy |  |  | Březová, prameniště-zásobování obce Březová |  |  | Dolní Rychnov, prameniště- zásobování obce Dolní Rychnov |  |  | Jindřichovice- pitná voda z Rotavy-zásobování obce Jindřichovice |  |  | Jindřichovice prameniště u Bartošů- zásobování obce Jindřichovice-statek |  |  | Loket - Nadlesí- zásobování obce Loket nadlesí |  |  | Oloví, prameniště- zásobování části obce Oloví |  |  | Stříbrná, prameniště- zásobování obce Stříbrná |  |  | Hrušková, prameniště zásobování obce Hrušková |  |  | Vintířov-voda z VaK KK.Vary- zásobování obce Vintířov |  |  | Horka- zásobování měst a obcí: Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Habartov, Chlum sv. Maří, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Oloví, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Těšovice |  |  | Rovná - Podstrání-zásobování obce Podstrání
ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota | ukazatel | jednotka | prům. hodnota
intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0.000 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | Clostridium perfringens | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0.000 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0
koliformní bakterie | MPN/100ml | 0.000 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0 | koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0 | koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0 | Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0
mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.300 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.4 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.3 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.3 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.2 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.4 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.2 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.4 | koliformní bakterie | MPN/100ml | 0 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0
mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0.000 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0.3 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 1 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - abioseston | % | 0.3 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0
mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0.000 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0.3 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 1 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 1.000 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 0 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 39 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 3 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 40 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 2 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 11 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 2 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 47 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 18 | mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 2
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 0.000 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 1 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 1 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 0 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 3 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 1 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 1 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 0 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 9 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 3 | kultivovatelné mikroorganismy 22 °C | KTJ/ml | 2 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 0
amonné ionty | mg/l | 0.070 | amonné ionty | mg/l | 0.06 | amonné ionty | mg/l | 0.06 | amonné ionty | mg/l | 0 | amonné ionty | mg/l | 0 | amonné ionty | mg/l | 0.03 | amonné ionty | mg/l | 0.07 | amonné ionty | mg/l | 0.07 | amonné ionty | mg/l | 0 | amonné ionty | mg/l | 0 | kultivovatelné mikroorganismy 36 °C | KTJ/ml | 1 | amonné ionty | mg/l | 0
antimon | µg/l | 0.000 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0.6 | amonné ionty | mg/l | 0.03 | antimon | µg/l | 0
arsen | µg/l | 0.000 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0 | antimon | µg/l | 0 | arsen | µg/l | 0
barva | mg/l Pt | 0.000 | barva | mg/l Pt | 0 | barva | mg/l Pt | 1 | barva | mg/l Pt | 0 | barva | mg/l Pt | 0 | barva | mg/l Pt | 0 | barva | mg/l Pt | 0 | barva | mg/l Pt | 0 | barva | mg/l Pt | 0 | barva | mg/l Pt | 0 | arsen | µg/l | 0 | barva | mg/l Pt | 4
benzo(a)pyren | µg/l | 0.000 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzen | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzen | µg/l | 0 | barva | mg/l Pt | 0.2 | benzo(a)pyren | µg/l | 0
beryllium | µg/l | 0.330 | beryllium | µg/l | 0.33 | beryllium | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | beryllium | µg/l | 0 | beryllium | µg/l | 1 | beryllium | µg/l | 0 | beryllium | µg/l | 0 | beryllium | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | benzen | µg/l | 0 | beryllium | µg/l | 0
bór | mg/l | 0.000 | bór | mg/l | 0 | bór | mg/l | 0.39 | beryllium | µg/l | 0.32 | bór | mg/l | 0 | bór | mg/l | 0.05 | bór | mg/l | 0 | bór | mg/l | 0 | bór | mg/l | 0 | beryllium | µg/l | 0 | benzo(a)pyren | µg/l | 0 | bór | mg/l | 0
bromičnany | µg/l | 0.000 | bromičnany | µg/l | 0 | bromičnany | µg/l | 0 | bór | mg/l | 0 | bromičnany | µg/l | 0 | bromičnany | µg/l | 0 | bromičnany | µg/l | 0 | bromičnany | µg/l | 0 | bromičnany | µg/l | 0 | bór | mg/l | 0.43 | beryllium | µg/l | 0 | bromičnany | µg/l | 0
celkový organický uhlík | mg/l | 1.000 | celkový organický uhlík | mg/l | 0.7 | celkový organický uhlík | mg/l | 0.9 | bromičnany | µg/l | 0 | celkový organický uhlík | mg/l | 1 | celkový organický uhlík | mg/l | 1.2 | celkový organický uhlík | mg/l | 0.5 | celkový organický uhlík | mg/l | 0 | celkový organický uhlík | mg/l | 1.3 | bromičnany | µg/l | 0 | bór | mg/l | 0 | celkový organický uhlík | mg/l | 1.4
dusičnany | mg/l | 7.000 | dusičnany | mg/l | 6.2 | dusičnany | mg/l | 8.1 | celkový organický uhlík | mg/l | 2.3 | dusičnany | mg/l | 18.6 | dusičnany | mg/l | 16.3 | dusičnany | mg/l | 9.9 | dusičnany | mg/l | 3.9 | dusičnany | mg/l | 3.8 | celkový organický uhlík | mg/l | 3.75 | bromičnany | µg/l | 0 | dusičnany | mg/l | 3
dusitany | mg/l | 0.023 | dusitany | mg/l | 0 | dusitany | mg/l | 0 | draslík | mg/l | 0.57 | dusitany | mg/l | 0 | dusitany | mg/l | 0 | dusitany | mg/l | 0.01 | dusitany | mg/l | 0 | dusitany | mg/l | 0.017 | draslík | mg/l | 3.53 | celkový organický uhlík | mg/l | 1.7 | dusitany | mg/l | 0
fluoridy | mg/l | 0.000 | fluoridy | mg/l | 0 | fluoridy | mg/l | 0.29 | dusičnany | mg/l | 2.3 | fluoridy | mg/l | 0 | fluoridy | mg/l | 0.3 | fluoridy | mg/l | 0.22 | fluoridy | mg/l | 0 | fluoridy | mg/l | 0.31 | dusičnany | mg/l | 3.6 | dusičnany | mg/l | 4.1 | fluoridy | mg/l | 0.29
hliník | mg/l | 0.000 | hliník | mg/l | 0 | hliník | mg/l | 0 | dusitany | mg/l | 0 | hliník | mg/l | 0 | hliník | mg/l | 0.01 | hliník | mg/l | 0 | hliník | mg/l | 0.02 | hliník | mg/l | 0 | dusitany | mg/l | 0 | dusitany | mg/l | 0 | hliník | mg/l | 0
hořčík | mg/l | 4.570 | hořčík | mg/l | 3.22 | hořčík | mg/l | 5.93 | fluoridy | mg/l | 0 | hořčík | mg/l | 3.8 | hořčík | mg/l | 6.45 | hořčík | mg/l | 4.86 | hořčík | mg/l | 4.11 | hořčík | mg/l | 5.45 | fluoridy | mg/l | 0.41 | fluoridy | mg/l | 0 | hořčík | mg/l | 3.37
chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1.100 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1.1 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 0.95 | hliník | mg/l | 0 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 0.91 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1.4 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 0.7 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1.2 | hliník | mg/l | 0.01 | hliník | mg/l | 0.01 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1.5
chlor volný | mg/l | 0.090 | chlor volný | mg/l | 0.09 | chlor volný | mg/l | 0.06 | hořčík | mg/l | 3.6 | chlor volný | mg/l | 0.01 | chlor volný | mg/l | 0.12 | chlor volný | mg/l | 0.05 | chlor volný | mg/l | 0.02 | chlor volný | mg/l | 0.12 | hořčík | mg/l | 6.5 | hořčík | mg/l | 4.3 | chlor volný | mg/l | 0.05
chlorečnany | µg/l | 0.000 | chlorečnany | µg/l | 12 | chlorečnany | µg/l | 0 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1 | chlorečnany | µg/l | 0 | chlor celkový | mg/l | 0.06 | chlorečnany | µg/l | 0 | chlorečnany | µg/l | 0 | chlorečnany | µg/l | 0 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 2 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | mg/l | 1 | chlorečnany | µg/l | 0
chloridy | mg/l | 4.900 | chloridy | mg/l | 6 | chloridy | mg/l | 7.5 | chlor volný | mg/l | 0.02 | chloridy | mg/l | 3.6 | chlorečnany | µg/l | 124 | chloridy | mg/l | 5.2 | chloridy | mg/l | 4.5 | chloridy | mg/l | 4.2 | chlor volný | mg/l | 0.02 | chlor volný | mg/l | 0.13 | chloridy | mg/l | 6.5
chloritany | µg/l | 0.000 | chloritany | µg/l | 0 | chloritany | µg/l | 0 | chlor celkový | mg/l | 0.07 | chloritany | µg/l | 0 | chloridy | mg/l | 12.4 | chloritany | µg/l | 0 | chloritany | µg/l | 0 | chloritany | µg/l | 0 | chlor celkový | mg/l | 0.12 | chlor celkový | mg/l | 0.3 | chloritany | µg/l | 0
suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0.000 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | chlorečnany | µg/l | 43 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | chloritany | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | chlorečnany | µg/l | 7 | chlorečnany | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0
chrom | µg/l | 0.000 | chrom | µg/l | 0 | chrom | µg/l | 0 | chloridy | mg/l | 6.7 | chrom | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 124 | chrom | µg/l | 0 | chrom | µg/l | 0 | chrom | µg/l | 0 | chloridy | mg/l | 21 | chloridy | mg/l | 5.9 | chrom | µg/l | 0
chuť |  |  | chuť |  |  | chuť |  |  | chloritany | µg/l | 0 | chuť |  |  | chrom | µg/l | 0 | chuť |  |  | chuť |  |  | chuť |  |  | chloritany | µg/l | 0 | chloritany | µg/l | 0 | chuť
kadmium | µg/l | 0.000 | kadmium | µg/l | 0 | kadmium | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 43 | kadmium | µg/l | 0 | chuť |  |  | kadmium | µg/l | 1 | kadmium | µg/l | 0 | kadmium | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | suma chlorečnanů a chloritanů | µg/l | 0 | kadmium | µg/l | 0
konduktivita | mS/m | 12.900 | konduktivita | mS/m | 12.3 | konduktivita | mS/m | 15.9 | chrom | µg/l | 0 | konduktivita | mS/m | 10.7 | kadmium | µg/l | 0 | konduktivita | mS/m | 11.2 | konduktivita | mS/m | 6.1 | konduktivita | mS/m | 14.2 | chrom | µg/l | 0 | chrom | µg/l | 0 | konduktivita | mS/m | 9.9
kyanidy celkové | mg/l | 0.000 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | chuť |  |  | kyanidy celkové | mg/l | 0 | konduktivita | mS/m | 23 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | chuť |  |  | chuť |  |  | kyanidy celkové | mg/l | 0
mangan | mg/l | 0.015 | mangan | mg/l | 0.005 | mangan | mg/l | 0.001 | kadmium | µg/l | 0 | mangan | mg/l | 0.041 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | mangan | mg/l | 0.002 | mangan | mg/l | 0.001 | mangan | mg/l | 0.001 | kadmium | µg/l | 0 | kadmium | µg/l | 0 | mangan | mg/l | 0.01
měď | µg/l | 96.000 | měď | µg/l | 5.8 | měď | µg/l | 0 | konduktivita | mS/m | 7.5 | měď | µg/l | 0 | mangan | mg/l | 0.032 | měď | µg/l | 0 | měď | µg/l | 0 | měď | µg/l | 0 | konduktivita | mS/m | 24.5 | konduktivita | mS/m | 21.8 | měď | µg/l | 100
nikl | µg/l | 5.600 | nikl | µg/l | 5.7 | nikl | µg/l | 5.1 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | nikl | µg/l | 5.1 | měď | µg/l | 0 | nikl | µg/l | 10.9 | nikl | µg/l | 0 | microcystin-LR | µg/l | 0 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | kyanidy celkové | mg/l | 0 | nikl | µg/l | 6.8
olovo | µg/l | 0.000 | olovo | µg/l | 0 | olovo | µg/l | 0 | mangan | mg/l | 0.007 | olovo | µg/l | 0 | nikl | µg/l | 0 | olovo | µg/l | 0 | olovo | µg/l | 0 | nikl | µg/l | 0 | mangan | mg/l | 0.008 | mangan | mg/l | 0.014 | olovo | µg/l | 4.65
pach |  |  | pach |  |  | pach |  |  | měď | µg/l | 5.4 | pach |  |  | olovo | µg/l | 0 | pach |  |  | pach |  |  | olovo | µg/l | 2 | měď | µg/l | 0 | měď | µg/l | 0 | pach
pH |  | 6.230 | pH |  | 6.38 | pH |  | 6.64 | nikl | µg/l | 0 | pH |  | 6.13 | pach |  |  | pH |  | 6.6 | pH |  | 6.42 | pach |  |  | nikl | µg/l | 0 | microcystin-LR | µg/l | 0 | pH |  | 6.75
rtuť | µg/l | 0.000 | rtuť | µg/l | 0.1 | rtuť | µg/l | 0 | olovo | µg/l | 0 | rtuť | µg/l | 0 | pH |  | 7.68 | rtuť | µg/l | 0.2 | rtuť | µg/l | 0 | pH |  | 7 | olovo | µg/l | 0 | nikl | µg/l | 2.3 | rtuť | µg/l | 0
selen | µg/l | 0.000 | selen | µg/l | 0 | selen | µg/l | 0 | pach |  |  | selen | µg/l | 0 | rtuť | µg/l | 0.3 | selen | µg/l | 0 | selen | µg/l | 0 | rtuť | µg/l | 0 | pach |  |  | olovo | µg/l | 0 | selen | µg/l | 0
sírany | mg/l | 8.300 | sírany | mg/l | 18 | sírany | mg/l | 18.2 | pH |  | 6.84 | sírany | mg/l | 0 | selen | µg/l | 0 | sírany | mg/l | 7.5 | sírany | mg/l | 32.4 | selen | µg/l | 2 | pH |  | 7.76 | pach |  |  | sírany | mg/l | 0
teplota vody | °C | 10.500 | teplota vody | °C | 9.4 | teplota vody | °C | 9.5 | rtuť | µg/l | 0 | teplota vody | °C | 7.8 | sírany | mg/l | 27 | teplota vody | °C | 9.2 | teplota vody | °C | 8.9 | sírany | mg/l | 0 | rtuť | µg/l | 0.2 | pH |  | 7.62 | teplota vody | °C | 10.9
uran | µg/l | 0.000 | uran | µg/l | 0.11 | vápník | mg/l | 11.2 | selen | µg/l | 0 | uran | µg/l | 0 | teplota vody | °C | 11.1 | uran | µg/l | 0 | uran | µg/l | 0 | teplota vody | °C | 9.8 | selen | µg/l | 0 | rtuť | µg/l | 0 | uran | µg/l | 0.62
vápník | mg/l | 13.000 | vápník | mg/l | 10.3 | tvrdost | mmol/l | 0.55 | sírany | mg/l | 0 | vápník | mg/l | 9 | uran | mg/l | 0 | vápník | mg/l | 10.4 | vápník | mg/l | 5.8 | uran | µg/l | 0 | sírany | mg/l | 15.5 | selen | µg/l | 0 | vápník | mg/l | 25.5
tvrdost | mmol/l | 0.510 | tvrdost | mmol/l | 0.42 | zákal | ZF(n) | 0.4 | sodík | mg/l | 9.6 | tvrdost | mmol/l | 0.38 | vápník | mg/l | 20.9 | tvrdost | mmol/l | 0.42 | tvrdost | mmol/l | 0.31 | vápník | mg/l | 20.3 | sodík | mg/l | 14.9 | sírany | mg/l | 9 | tvrdost | mmol/l | 0.78
zákal | ZF(n) | 0.100 | zákal | ZF(n) | 0.2 | železo | mg/l | 0.06 | teplota vody | °C | 10.4 | zákal | ZF(n) | 0.2 | tvrdost | mmol/l | 0.75 | zákal | ZF(n) | 0.2 | zákal | ZF(n) | 0.1 | tvrdost | mmol/l | 0.73 | teplota vody | °C | 11.2 | teplota vody | °C | 9.1 | zákal | ZF(n) | 0.1
železo | mg/l | 0.010 | železo | mg/l | 0.02 | acetochlor | µg/l | 0 | 1,1,2,2-tetrachlorethen | µg/l | 0 | železo | mg/l | 0.01 | zákal | ZF(n) | 0.6 | železo | mg/l | 0.02 | železo | mg/l | 0 | zákal | ZF(n) | 0.1 | 1,1,2,2-tetrachlorethen | µg/l | 0 | 1,1,2,2-tetrachlorethen | µg/l | 0 | železo | mg/l | 0.11
acetochlor | µg/l | 0.000 | acetochlor | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | suma TCE, PCE | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0 | železo | mg/l | 0.07 | acetochlor | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0 | železo | mg/l | 0.03 | suma TCE, PCE | µg/l | 0 | suma TCE, PCE | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0
alachlor | µg/l | 0.000 | alachlor | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | trihalomethany (suma) | µg/l | 16.7 | alachlor | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0 | trihalomethany (suma) | µg/l | 17.7 | trihalomethany (suma) | µg/l | 4.86 | alachlor | µg/l | 0
atrazin | µg/l | 0.000 | atrazin | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | 1,1,2-trichlorethen | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | 1,1,2-trichlorethen | µg/l | 0 | 1,1,2-trichlorethen | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0
desethylatrazin | µg/l | 0.000 | desethylatrazin | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | trichlormethan (chloroform) | µg/l | 15.2 | desethylatrazin | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | trichlormethan (chloroform) | µg/l | 15.1 | trichlormethan (chloroform) | µg/l | 3.79 | desethylatrazin | µg/l | 0
desmetryn | µg/l | 0.000 | desmetryn | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | vápník | mg/l | 8 | desmetryn | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | vápník | mg/l | 28 | vápník | mg/l | 28.4 | desmetryn | µg/l | 0
dimethoat | µg/l | 0.000 | dimethoat | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | tvrdost | mmol/l | 0.35 | dimethoat | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | tvrdost | mmol/l | 0.98 | tvrdost | mmol/l | 0.88 | dimethoat | µg/l | 0
hexazinon | µg/l | 0.000 | hexazinon | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | zákal | ZF(n) | 0.3 | hexazinon | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | zákal | ZF(n) | 0.4 | zákal | ZF(n) | 0.2 | hexazinon | µg/l | 0
chloridazon | µg/l | 0.000 | chloridazon | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | železo | mg/l | 0.04 | chloridazon | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | železo | mg/l | 0.03 | železo | mg/l | 0.01 | chloridazon | µg/l | 0
chloridazon-desphenyl | µg/l | 0.000 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0.059 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0 | acetochlor | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0
chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0.000 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0.011 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | alachlor | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0
metazachlor | µg/l | 0.000 | metazachlor | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | atrazin | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0
prometryn | µg/l | 0.000 | prometryn | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | desethylatrazin | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0
propachlor | µg/l | 0.000 | propachlor | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | desmetryn | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0
simazin | µg/l | 0.000 | simazin | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | dimethoat | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0
terbuthylazin | µg/l | 0.000 | terbuthylazin | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | hexazinon | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0
terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0.000 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | chloridazon | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0
terbutryn | µg/l | 0.000 | terbutryn | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0.000 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | chloridazon-desphenyl-methyl | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0
bentazon | µg/l | 0.000 | bentazon | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | metazachlor | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0
dicamba | µg/l | 0.000 | dicamba | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0.043 | dicamba | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | prometryn | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0
clopyralid | µg/l | 0.000 | clopyralid | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | propachlor | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0
MCPA | µg/l | 0.000 | MCPA | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | simazin | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0
MCPP isomery | µg/l | 0.000 | MCPP isomery | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | terbuthylazin | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0
acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.000 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0
alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.000 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.147 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | terbutryn | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0
alachlor oxanilic acid | µg/l | 0.000 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.143 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0
metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.000 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0.038 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.018 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | bentazon | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0
metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0.000 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | dicamba | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0
metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0.000 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | clopyralid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0
metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.000 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | MCPA | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0
atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0.000 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | MCPP isomery | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0
kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0.000 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | acetochlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0
2.4-DB | µg/l | 0.000 | 2.4-DB | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0.01 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | alachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0
aminopyralide | µg/l | 0.000 | aminopyralide | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | alachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0
azoxystrobin | µg/l | 0.000 | azoxystrobin | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metazachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.018 | azoxystrobin | µg/l | 0
bentazon methyl | µg/l | 0.000 | bentazon methyl | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metazachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0
boskalid | µg/l | 0.000 | boskalid | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | metolachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0
cyprokonazol | µg/l | 0.000 | cyprokonazol | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metolachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0
difenokonazol | µg/l | 0.000 | difenokonazol | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | atrazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0
diflufenican | µg/l | 0.000 | diflufenican | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | kyselina trichlorfenoxyoctová (2,4,5-T) | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0
dimethachlor | µg/l | 0.000 | dimethachlor | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | 2.4-DB | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0
dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.000 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | aminopyralide | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0
dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0.000 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.08 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | azoxystrobin | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0
dimethachlor CGA | µg/l | 0.000 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | bentazon methyl | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0
dimethenamid | µg/l | 0.000 | dimethenamid | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0.018 | dimethenamid | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | boskalid | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0
diuron | µg/l | 0.000 | diuron | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | cyprokonazol | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0
epoxiconazol | µg/l | 0.000 | epoxiconazol | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | difenokonazol | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0
ethofumesát | µg/l | 0.000 | ethofumesát | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | diflufenican | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0
fenpropidin | µg/l | 0.000 | fenpropidin | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | dimethachlor | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0
fenpropimorf | µg/l | 0.000 | fenpropimorf | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | dimethachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0
fluroxypyr | µg/l | 0.000 | fluroxypyr | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | dimethachlor oxanilic acid | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0
chlorpyrifos | µg/l | 0.000 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | dimethachlor CGA | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0
chlortoluron | µg/l | 0.000 | chlortoluron | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | dimethenamid | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0
chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0.000 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | diuron | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0
isoproturon | µg/l | 0.000 | isoproturon | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | epoxiconazol | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0
isoproturon-desmethyl | µg/l | 0.000 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | ethofumesát | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0
isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0.000 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | fenpropidin | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0
klomazon | µg/l | 0.000 | klomazon | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | fenpropimorf | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0
lenacil | µg/l | 0.000 | lenacil | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | fluroxypyr | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0
linuron | µg/l | 0.000 | linuron | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | chlorpyrifos | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0
mesotrion | µg/l | 0.000 | mesotrion | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | chlortoluron | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0
metamitron | µg/l | 0.000 | metamitron | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | chlortoluron-desmethyl | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0
metconazol | µg/l | 0.000 | metconazol | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | isoproturon | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0
metribuzin | µg/l | 0.000 | metribuzin | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-desmethyl | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0
metribuzin-desamino | µg/l | 0.000 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | isoproturon-monodesmethyl | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0
napropamid | µg/l | 0.000 | napropamid | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | klomazon | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0
nicosulfuron | µg/l | 0.000 | nicosulfuron | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | lenacil | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0
pendimethalin | µg/l | 0.000 | pendimethalin | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | linuron | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0
picloram | µg/l | 0.000 | picloram | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | mesotrion | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0
prochloraz | µg/l | 0.000 | prochloraz | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | metamitron | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0
propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0.000 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | metconazol | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0
propaquizafop | µg/l | 0.000 | propaquizafop | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | metribuzin | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0
propikonazol | µg/l | 0.000 | propikonazol | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | metribuzin-desamino | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0
prothiokonazol | µg/l | 0.000 | prothiokonazol | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0.01 | propikonazol | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | napropamid | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0
quinmerac | µg/l | 0.000 | quinmerac | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | nicosulfuron | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0
simazin-2-hydroxy | µg/l | 0.000 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | pendimethalin | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0
spiroxamin | µg/l | 0.000 | spiroxamin | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | picloram | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0
tebukonazol | µg/l | 0.000 | tebukonazol | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | prochloraz | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0.000 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | propachlor ethylsulfonic acid | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0
terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0.000 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | propaquizafop | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0
thiofanát-methyl | µg/l | 0.000 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | propikonazol | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0
metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0.000 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | prothiokonazol | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0
atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0.000 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | quinmerac | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0
fenmedifam | µg/l | 0.000 | fenmedifam | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | simazin-2-hydroxy | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0
pethoxamid | µg/l | 0.000 | pethoxamid | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | spiroxamin | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0
thiakloprid | µg/l | 0.000 | thiakloprid | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | tebukonazol | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0
atrazin-desisopropyl | µg/l | 0.000 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0 | terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0
desmediphan | µg/l | 0.000 | desmediphan | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0.005 | terbuthylazin-hydroxy | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0
Dimethenamid ESA | µg/l | 0.000 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | thiofanát-methyl | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0
flufenacet | µg/l | 0.000 | flufenacet | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | metribuzin-desamino diketo | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0
2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0.000 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | atrazine-desethyl desisopropyl | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0
pethoxamid ESA | µg/l | 0.000 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | fenmedifam | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0
S-metolachlor | µg/l | 0.000 | S-metolachlor | µg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | pethoxamid | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0
trinexapak-ethyl | µg/l | 0.000 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | thiakloprid | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0
dimoxystrobin | µg/l | 0.000 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | atrazin-desisopropyl | µg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0
fluopikolid | µg/l | 0.000 | fluopikolid | µg/l | 0 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | desmediphan | µg/l | 0 | fluopikolid | µg/l | 0
termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0.000 | termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | absorbance při 254 nm |  | 0.017 | flufenacet | µg/l | 0 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | Dimethenamid ESA | µg/l | 0 | termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0
mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0.000 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.54 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | absorbance při 254 nm |  | 0.005 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | flufenacet | µg/l | 0 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0
absorbance při 254 nm |  | 0.010 | absorbance při 254 nm |  | 0.01 | huminové látky | mg/l | 0.003 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.14 | absorbance při 254 nm |  | 0.023 | absorbance při 254 nm |  | 0.031 | absorbance při 254 nm |  | 0.006 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | 2,6-dichlorbenzamide (BAM) | µg/l | 0 | absorbance při 254 nm |  | 0.06
kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.350 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.26 | amoniakální dusík | mg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | huminové látky | mg/l | 0.003 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.77 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.16 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.22 | absorbance při 254 nm |  | 0.023 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | pethoxamid ESA | µg/l | 0 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.7
huminové látky | mg/l | 0.100 | huminové látky | mg/l | 0.02 | dusitanový dusík | mg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | amoniakální dusík | mg/l | 0 | agresivní oxid uhličitý | mg/l | 8.5 | huminové látky | mg/l | 0.01 | huminové látky | mg/l | 0.01 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 0.82 | S-metolachlor | µg/l | 0 | S-metolachlor | µg/l | 0 | huminové látky | mg/l | 0
amoniakální dusík | mg/l | 0.160 | amoniakální dusík | mg/l | 0.15 | dusičnanový dusík | mg/l | 1.7 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | dusitanový dusík | mg/l | 0 | oxid uhličitý volný | mg/l | 3.7 | amoniakální dusík | mg/l | 0 | amoniakální dusík | mg/l | 0.26 | huminové látky | mg/l | 0.02 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | trinexapak-ethyl | µg/l | 0 | amoniakální dusík | mg/l | 0
dusitanový dusík | mg/l | 0.000 | dusitanový dusík | mg/l | 0 | dusík celkový | mg/l | 2.7 | fluopikolid | µg/l | 0 | dusičnanový dusík | mg/l | 5.9 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.05 | dusitanový dusík | mg/l | 0 | dusitanový dusík | mg/l | 0 | amoniakální dusík | mg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | dimoxystrobin | µg/l | 0 | dusitanový dusík | mg/l | 0
dusičnanový dusík | mg/l | 1.200 | dusičnanový dusík | mg/l | 1.3 | Dusík dle Kjehdala | mg/l | 1.1 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | dusík celkový | mg/l | 7.9 | zinek | mg/l | 0.015 | dusičnanový dusík | mg/l | 3.2 | dusičnanový dusík | mg/l | 0.8 | dusitanový dusík | mg/l | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | fluopikolid | µg/l | 0 | dusičnanový dusík | mg/l | 2
dusík celkový | mg/l | 3.700 | dusík celkový | mg/l | 2.4 | fosfor celkový | mg/l | 0.07 | tetrachlormethan | µg/l | 0 | Dusík dle Kjehdala | mg/l | 7.9 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | dusík celkový | mg/l | 4.3 | dusík celkový | mg/l | 1.8 | dusičnanový dusík | mg/l | 0.8 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | mikroskopický obraz - mrtvé organismy | jedinci/ml | 0 | dusík celkový | mg/l | 5.5
Dusík dle Kjehdala | mg/l | 2.500 | Dusík dle Kjehdala | mg/l | 1.8 | uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0 | bromdichlormethan | µg/l | 1.48 | fosfor celkový | mg/l | 0.14 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | Dusík dle Kjehdala | mg/l | 1.1 | Dusík dle Kjehdala | mg/l | 1 | dusík celkový | mg/l | 6.6 | tetrachlormethan | µg/l | 0 | absorbance při 254 nm |  | 0.027 | Dusík dle Kjehdala | mg/l | 3.5
fosfor celkový | mg/l | 0.040 | fosfor celkový | mg/l | 0 | nasycení kyslíkem | % O2 | 98.9 | dibromchlormethan | µg/l | 0 | uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | fosfor celkový | mg/l | 0.04 | fosfor celkový | mg/l | 0 | Dusík dle Kjehdala | mg/l | 5.8 | bromdichlormethan | µg/l | 2.52 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | mmol/l | 1.28 | fosfor celkový | mg/l | 0.24
uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0.000 | uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.1 | tribrommethan | µg/l | 0 | nasycení kyslíkem | % O2 | 99.1 | OCP suma | µg/l | 0.043 | uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0 | uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0 | fosfor celkový | mg/l | 0.03 | dibromchlormethan | µg/l | 0.15 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.06 | uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0
nasycení kyslíkem | % O2 | 88.700 | nasycení kyslíkem | % O2 | 88.9 | fosforečnany | mg/l | 0 | toluen | µg/l | 0 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.25 | fluoranthen | µg/l | 0.002 | nasycení kyslíkem | % O2 | 99.8 | nasycení kyslíkem | % O2 | 77.4 | uhlovodíky C10 až C40 | mg/l | 0 | tribrommethan | µg/l | 0 | tetrachlormethan | µg/l | 0 | nasycení kyslíkem | % O2 | 74.3
zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.180 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.15 | zinek | mg/l | 0.018 | chlorbenzen | µg/l | 0 | fosforečnany | mg/l | 0.05 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.12 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.16 | nasycení kyslíkem | % O2 | 99.6 | toluen | µg/l | 0 | bromdichlormethan | µg/l | 0.99 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.22
fosforečnany | mg/l | 0.000 | fosforečnany | mg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | etylbenzen | µg/l | 0 | zinek | mg/l | 0.022 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | fosforečnany | mg/l | 0 | fosforečnany | mg/l | 0 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | mmol/l | 0.19 | chlorbenzen | µg/l | 0 | dibromchlormethan | µg/l | 0.08 | fosforečnany | mg/l | 0
zinek | mg/l | 0.435 | zinek | mg/l | 0.025 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | m,p-xylen | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | zinek | mg/l | 0.046 | zinek | mg/l | 0.009 | fosforečnany | mg/l | 0 | etylbenzen | µg/l | 0 | tribrommethan | µg/l | 0 | zinek | mg/l | 0.031
dimethenamid OA | µg/l | 0.000 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | o-xylen | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | zinek | mg/l | 0.004 | m,p-xylen | µg/l | 0 | toluen | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0
flufenacet ESA | µg/l | 0.000 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0 | xyleny (suma) | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | o-xylen | µg/l | 0 | chlorbenzen | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0
flufenacet OA | µg/l | 0.000 | flufenacet OA | µg/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0 | cis-1,2-dichlorethen | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0 | celk.objem. aktivita alfa | Bq/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | xyleny (suma) | µg/l | 0 | etylbenzen | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0
OCP suma | µg/l | 0.000 | OCP suma | µg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0 | celk.objem.aktivita beta | Bq/l | 0.15 | OCP suma | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | cis-1,2-dichlorethen | µg/l | 0 | m,p-xylen | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0
fluoranthen | µg/l | 0.002 | fluoranthen | µg/l | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | celk.objem.aktivita beta po korekci | Bq/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | o-xylen | µg/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0.002
benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0.000 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | radon 222 | Bq/l | 6.4 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | xyleny (suma) | µg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0
benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0.000 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | celková indikativní dávka | mSv/rok | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | cis-1,2-dichlorethen | µg/l | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0
benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0.000 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0.005 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 |  |  |  | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0 | dimethenamid OA | µg/l | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0
indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0.000 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 |  |  |  | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0 | flufenacet ESA | µg/l | 0 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0
polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0.000 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0.009 |  |  |  | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | flufenacet OA | µg/l | 0 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0
fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0.000 | fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0 | látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0 |  |  |  | fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0.021 | fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0 | fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0.006 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0 | OCP suma | µg/l | 0 | fenoly, stanovení bez destilace | mg/l | 0.01
tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0.080 | tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0.05 |  |  |  | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0 |  |  |  | tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0 | tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0.11 | tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0.06 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0 | fluoranthen | µg/l | 0 | tenzidy aniontové MBAS | mg/l | 0.06
látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0.000 | látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0 |  |  |  | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | [6 empty] | látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0 | látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0 | látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0 | látky nerozpuštěné při 105 °C | % hm. obsahu Fe | 0
celk.objem. aktivita alfa | Bq/l | 0.000 | celk.objem. aktivita alfa | Bq/l | 0 |  |  |  | Bisfenol A | µg/l | 0 | [15 empty] | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0.001
celk.objem.aktivita beta | Bq/l | 0.000 | celk.objem.aktivita beta | Bq/l | 0 |  |  |  | suma halogenoctových kyselin | µg/l | 0.0143 | [15 empty] | Bisfenol A | µg/l | 0 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0.004
celk.objem.aktivita beta po korekci | Bq/l | 0.000 | celk.objem.aktivita beta po korekci | Bq/l | 0 |  |  |  | monochloroctová kyselina | µg/l | 0 | [15 empty] | suma halogenoctových kyselin | µg/l | 0.68584 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0
radon 222 | Bq/l | 41.500 | radon 222 | Bq/l | 22.4 |  |  |  | dichloroctová kyselina | µg/l | 0.005 | [15 empty] | monochloroctová kyselina | µg/l | 0 | polycyklické aromatické uhlovodíky (5) | µg/l | 0.004
celková indikativní dávka | mSv/rok | 0.000 | celková indikativní dávka | mSv/rok | 0 |  |  |  | trichloroctová kyselina | µg/l | 0.009 | [15 empty] | dichloroctová kyselina | µg/l | 0.4003
[9 empty] | monobromoctová kyselina | µg/l | 0 | [15 empty] | trichloroctová kyselina | µg/l | 0.3005
[9 empty] | dibromoctová kyselina | µg/l | 0 | [15 empty] | monobromoctová kyselina | µg/l | 0
[9 empty] | suma per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin | µg/l | 0 | [15 empty] | dibromoctová kyselina | µg/l | 0
[9 empty] | perfluorooktanová kyselina | µg/l | 0 | [15 empty] | suma per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin | µg/l | 0.0015
[9 empty] | Perfluoroktansulfonová kyselina | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluorooktanová kyselina | µg/l | 0.0004
[9 empty] | kyselina perflourobutanová (PFBA) | µg/l | 0 | [15 empty] | Perfluoroktansulfonová kyselina | µg/l | 0
[9 empty] | perfluoropentanová kyselina (PFPeA) | µg/l | 0 | [15 empty] | kyselina perflourobutanová (PFBA) | µg/l | 0
[9 empty] | perfluorohexanová kyselina (PFHxA) | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluoropentanová kyselina (PFPeA) | µg/l | 0.00018
[9 empty] | perflouroheptanová kyselina (PFHpA) | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluorohexanová kyselina (PFHxA) | µg/l | 0.00033
[9 empty] | perflourononanová kyselina (PFNA) | µg/l | 0 | [15 empty] | perflouroheptanová kyselina (PFHpA) | µg/l | 0.00015
[9 empty] | perflourodekanová kyselina (PFDA) | µg/l | 0 | [15 empty] | perflourononanová kyselina (PFNA) | µg/l | 0
[9 empty] | perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA) | µg/l | 0 | [15 empty] | perflourodekanová kyselina (PFDA) | µg/l | 0
[9 empty] | perfluorododekanová kyselina (PFDoDA) | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA) | µg/l | 0
[9 empty] | perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS) | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluorododekanová kyselina (PFDoDA) | µg/l | 0
[9 empty] | perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS) | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS) | µg/l | 0.0005
[9 empty] | pefrluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS) | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS) | µg/l | 0
[9 empty] | perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS) | µg/l | 0 | [15 empty] | pefrluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS) | µg/l | 0
[9 empty] | kyselina perfluorotridekanová (PFTrDA) | µg/l | 0 | [15 empty] | perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS) | µg/l | 0
[9 empty] | kyselina perfluoropentansulfonová (PFPeS) | µg/l | 0 | [15 empty] | kyselina perfluorotridekanová (PFTrDA) | µg/l | 0
[9 empty] | kyselina perfluorononansulfonová (PFNS) | µg/l | 0 | [15 empty] | kyselina perfluoropentansulfonová (PFPeS) | µg/l | 0
[9 empty] | kyselina perfluorododekansulfonová (PFDoDS) | µg/l | 0 | [15 empty] | kyselina perfluorononansulfonová (PFNS) | µg/l | 0
[9 empty] | kyselina perfluorundekansulfonová (PFUnDS) | µg/l | 0 | [15 empty] | kyselina perfluorododekansulfonová (PFDoDS) | µg/l | 0
[9 empty] | kyselina perfluortridekansulfonová (PFTrDS) | µg/l | 0 | [15 empty] | kyselina perfluorundekansulfonová (PFUnDS) | µg/l | 0
[9 empty] | suma PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS | µg/l | 0 | [15 empty] | kyselina perfluortridekansulfonová (PFTrDS) | µg/l | 0
[27 empty] | suma PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS | µg/l | 0.000355